АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «28»10. 2024 года №778

с. Верхняя Хава

О внесении изменений в постановление администрации Верхнехавского муниципального района от 29.09.2014 года № 825 «О порядке ликвидации аварийных ситуаций в системах электро-, водо- и теплоснабжения, с учетом взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей и служб жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с нормами действующего законодательства РФ, администрация Верхнехавского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в порядок действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на территории Верхнехавского муниципального района, утвержденный постановлением администрации Верхнехавского муниципального района от 29.09.2014 г. №825 «О порядке ликвидации аварийных ситуаций в системах электро-, водо- и теплоснабжения, с учетом взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей и служб жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности» изменения, изложив порядок в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы

Верхнехавского муниципального района П.И. Беляев

Приложение к

Постановлению администрации

Верхнехавского муниципального района

от «28» 10.2024 г. №778

Порядок

Ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения и электроснабжения Верхнехавского муниципального района

Цели и задачи

Цели:

- Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов теплоэнергетического комплекса района.

- Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах теплоэнергетического комплекса района.

- Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и минимизация их последствий на объектах теплоэнергетического комплекса района.

- Расследование причин аварийных ситуаций при теплоснабжении.

Задачи:

- Приведение в готовность оперативных служб по ликвидации аварийных ситуаций на объектах теплоэнергетического комплекса, концентрация необходимых сил и средств.

- Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

- Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.

- Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

В настоящем Плане используются следующие понятия и определения:

"потребитель" - лица, приобретающие по договору коммунальные услуги для собственных хозяйственно-бытовых и (или) производственных нужд;

"ресурсоснабжающая организация" - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;

"коммунальные ресурсы" - холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, газ, бытовой газ в баллонах, тепловая энергия, твердое топливо, используемые для предоставления коммунальных услуг;

"коммунальные услуги" - деятельность исполнителя коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газоснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания и жизнедеятельности потребителей;

"предприятие жизнеобеспечения" - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность по обслуживанию систем жизнеобеспечения и предоставлению коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газоснабжению и отоплению, для обеспечения комфортных условий проживания и жизнедеятельности потребителей.

«авария» - опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде;

«аварийно-диспетчерская служба» (далее - АДС) – подразделение филиала открытого акционерного общества (далее – ОАО) или управляемой газораспределительной организации, предназначенное для выполнения аварийного обслуживания в зоне своей деятельности;

«аварийно-спасательные работы» – это действия по спасению людей, материальных и культурных ценностей, защите природной среды в зоне чрезвычайных ситуаций, локализации чрезвычайных ситуаций и подавлению или доведению до минимально возможного уровня воздействия характерных для них опасных факторов. Аварийно-спасательные работы характеризуются наличием факторов, угрожающих жизни и здоровью проводящих эти работы людей, и требуют специальной подготовки, экипировки и оснащения.

«аварийное обслуживание» – комплекс работ по локализации и (или) ликвидации аварий и инцидентов для устранения непосредственной угрозы здоровью и жизни людей, выполняемых аварийно-диспетчерской службой (аварийной газовой службой эксплуатационной организации) на основании заявок физических или юридических лиц;

«аварийно-восстановительные работы» – комплекс работ по восстановлению работоспособности объектов газораспределительных систем после ликвидации аварий;

«газораспределительная организация» – специализированная организация, осуществляющая техническую эксплуатацию газораспределительной сети и оказывающая услуги, связанные с подачей газа потребителям;

«газ» – горючий природный газ по ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения» или сжиженные углеводородные газы по ГОСТ 27578-87 «Газы углеводородные сжиженные для автомобильного транспорта» и ГОСТ 20448-90 «Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления»;

«газораспределительная сеть» – технологический комплекс газораспределительной системы, состоящий из наружных газопроводов поселений (городских, сельских и других поселений), включая межпоселковые, от выходного отключающего устройства газораспределительной станции (или иного источника газа) до вводного газопровода к объекту газопотребления. В газораспределительную сеть входят сооружения на газопроводах, средства электрохимической защиты от коррозии, шкафные газорегуляторные пункты, система автоматизированного управления технологическим процессом распределения газа (далее - АСУ ТП РГ);

«газораспределительная система» – имущественный производственный комплекс, состоящий из организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи газа непосредственно его потребителям;

единая дежурно-диспетчерская служба (далее – ЕДДС) Верхнехавского муниципального района Воронежской области - орган повседневного управления на муниципальном уровне территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, является вышестоящим органом повседневного управления для всех взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб предприятий, организаций и учреждений (далее – ДДС организаций) района по вопросам сбора, обработки и обмена информацией о чрезвычайных ситуациях (далее – ЧС) и совместных действий при угрозе или возникновении аварий и ЧС;

«нештатное аварийно-спасательное формирование» (далее - НАСФ) – это самостоятельная или входящая в состав аварийно-спасательной службы структура, предназначенная для проведения аварийно-спасательных работ, сформированная из числа сотрудников организации и оснащённая специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами;

«потребитель газа» – физическое или юридическое лицо, приобретающее газ у поставщика и использующее его в качестве топлива. Потребителями газа могут быть собственники (арендаторы, наниматели) газифицированных зданий всех назначений;

Авариями в тепловых сетях считаются:

- разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов;

- повреждение трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций, тепловых пунктов, вызвавшее перерыв теплоснабжения потребителей (по отоплению) на срок более 8 часов, прекращение теплоснабжения или общее снижение более чем на 50% отпуска тепловой энергии потребителям продолжительностью выше 16 часов.

- технологическими отказами в тепловых сетях считаются неисправности трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций, тепловых пунктов (котельных), поиск утечек, вызвавшие перерыв в подаче тепла потребителям (по отоплению) свыше 4 до 8 часов, прекращение теплоснабжения (отопления) объектов соцкультбыта на срок, превышающий условия п. 4.16.1 ГОСТ Р 51617-2000 "Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия" (допустимая длительность температуры воздуха в помещении не ниже 120 С - не более 16 часов; не ниже 100 С - не более 8 часов; не ниже 80 С - не более 4 часов).

Функциональными отказами (инцидентами) в тепловых сетях считаются нарушения режима, не вызвавшие последствий, а также отключение горячего водоснабжения, осуществляемое для сохранения режима отпуска тепла на отопление при ограничениях в подаче топлива, электро- и водоснабжении.

Инцидентами в тепловых сетях не являются повреждения трубопроводов и оборудования, выявленные во время испытаний, проводимых в неотопительный период. Не являются инцидентами потребительские отключения, к которым относятся отключения:

- линии электропередачи, подстанции, находящиеся на балансе потребителя, если оно произошло не по вине энергоснабжающей организации;

- линии электропередачи, подстанции, находящиеся на балансе предприятия электрических сетей, из-за повреждения оборудования, неправильных действий персонала потребителя или устройства защиты на установке потребителя;

- теплопроводы и системы теплопотребления объектов, находящихся на балансе потребителя, если оно произошло не по вине персонала теплоснабжающей организации.

Авариями в электрических сетях считаются:

- разрушение (повреждение) зданий, основного оборудования подстанций (силовые трансформаторы; оборудование распределительных устройств напряжением 10(6) кВ и выше), восстановление работоспособности которых может быть произведено в срок более 7 суток после выхода из строя;

- повреждение питающей линии электропередачи от центра питания до распределительного пункта или прямой линии связи между распределительными пунктами напряжением 10(6) кВ и выше, которая была восстановлена после выхода ее из строя:

-воздушная линия за период более 3 суток;

- кабельная линия за период более 10 суток;

- неисправности оборудования и линий электропередач, вызвавшие перерыв электроснабжения:

- одного и более потребителей первой категории, превышающее время действия устройств автоматического повторного включения (далее – АПВ) электроснабжающей организации. При несоответствии схемы питания потребителей первой категории требованиям Правил устройства электроустановок (далее – ПУЭ) аварией считается перерыв электроснабжения этих потребителей продолжительностью более 10 часов, если нарушение электроснабжения потребителей произошло по вине персонала предприятия электрических сетей;

- одного и более потребителей второй категории продолжительностью более 10 часов, если нарушение электроснабжения произошло по вине персонала предприятия электрических сетей;

- одного и более потребителей третьей категории продолжительностью более 24 часов, если нарушение электроснабжения произошло по вине персонала предприятия электрических сетей.

Технологическими отказами в электрических сетях считаются:

- неисправности основного оборудования, восстановление работоспособности которого может быть произведено в течение не более 7 суток после выхода его из строя;

- неисправности питающей линии электропередачи от центра питания до распределительного пункта или прямой линии связи между распределительными пунктами напряжением 10(6) кВ и выше, которая была восстановлена после выхода ее из строя:

воздушная линия за период от 12 часов до 3 суток;

кабельная линия за период от 2 до 10 суток;

неисправности оборудования и линий электропередач, вызвавшие перерыв электроснабжения:

- одного и более потребителей первой категории при несоответствии схемы их питания требованиям ПУЭ, продолжительностью от 3 до 10 часов, если нарушение электроснабжения потребителей произошло по вине персонала предприятия электрических сетей;

- одного и более потребителей второй категории продолжительностью от 3 до 10 часов;

- одного и более потребителей третьей категории продолжительностью более 10 до 24 часов.

Функциональными отказами в электрических сетях считаются нарушения режима работы, не вызвавшие последствий, указанных в пунктах, а также:

- выход из строя измерительных трансформаторов, разрядников, трансформаторов и др., не относящихся к основному оборудованию;

- выход из строя устройств АПВ, релейной защиты, телемеханики.

Не относится к инцидентам в электрических сетях вывод из работы оборудования по оперативной заявке для устранения мелких дефектов и неисправностей (замена элементов опоры, подтяжка бандажей, чистка изоляции, устранение течи масла в трансформаторах, силовых и масляных выключателях, подтяжка болтовых соединений в РП, ТП, выправка опор, устранение других неисправностей, угрожающих нормальной эксплуатации электроустановок или электроснабжения потребителей и т.д.), выявленных при профилактическом осмотре и контроле.

Классификация аварий и инцидентов на газораспределительных системах:

«Авария» - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ.

Характерными признаками (критериями) аварий в газовом хозяйстве являются:

- разрушения газопроводов (сооружений) и (или) газового оборудования (технических устройств), при которых необходимой мерой обеспечения безопасности является немедленная остановка (перерыв) в газоснабжении города, населенного пункта, микрорайона, многоквартирного дома, частного жилого дома, предприятия (промышленного, сельскохозяйственного, коммунального);

- неконтролируемый взрыв (воспламенение) газа (газовоздушной смеси);

- неконтролируемый выброс природного газа, повлекший за собой взрыв и (или) воспламенение образовавшейся газовоздушной смеси.

К авариям на опасных производственных объектах систем газораспределения относятся:

а) разрушения (механические или коррозионные) газопроводов, при которых необходимой мерой обеспечения безопасности является немедленная остановка (перерыв) в газоснабжении города, населенного пункта, микрорайона, многоквартирного дома, частного жилого дома, предприятия (промышленного, сельскохозяйственного, коммунального);

б) разрушения газового оборудования (технических устройств, арматуры), при которых необходимой мерой обеспечения безопасности является немедленная остановка (перерыв) в газоснабжении города, населенного пункта, микрорайона, многоквартирного дома, частного жилого дома, предприятия (промышленного, сельскохозяйственного, коммунального);

в) неконтролируемые взрыв и (или) воспламенение газа (газовоздушной смеси);

г) неконтролируемые выбросы природного газа, повлекшие за собой взрывы и (или) воспламенение образовавшейся газовоздушной смеси.

«Инцидент» - отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса, нарушение положений Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте.

Характерными признаками (критериями) инцидента на опасных производственных объектах газораспределительных систем являются:

- отказы в работе оборудования (технических устройств), контрольно-измерительных приборов, автоматики безопасности, сигнализации и блокировок, повлекшие за собой отклонение от режима технологического процесса и (или) утечку газа, не приведшую к аварии;

- повреждения газопроводов, газового оборудования, не повлекшие за собой немедленное отключение газоснабжения, но приведшие к отклонению от режима технологического процесса и (или) утечке газа, не приведшей к аварии;

- нарушение технологии и мер безопасности при проведении

газоопасных работ.

К инцидентам на опасных производственных объектах газораспределительных систем относятся:

а) отказы в работе оборудования (технических устройств) ГРП (ГРПБ, ГРПШ, ГРУ), повлекшие за собой отклонение от режима технологического процесса и (или) утечку газа, не приведшую к аварии;

б) отказы в работе контрольно-измерительных приборов, автоматики безопасности, сигнализации и блокировок на объектах систем газораспределения, повлекшие за собой отклонение от режима технологического процесса и (или) утечку газа, не приведшую к аварии;

в) повреждения газопроводов (механические или коррозионные), газового оборудования (компенсаторов, конденсатосборников, арматуры трубопроводной запорной и другого газового оборудования), не повлекшие за собой немедленное отключение газоснабжения, но приведшие к отклонению от режима технологического процесса и (или) утечке газа, не приведшей к аварии;

г) нарушения технологии и мер безопасности при проведении газоопасных работ, не приведшие к аварии и не повлекшие за собой немедленного отключения газоснабжения, но вызвавшие отклонение от режима технологического процесса и (или) утечке газа.

Порядок расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии, тепловых сетях и теплопотребляющих установках потребителей тепловой энергии, за исключением:

а) аварий, расследование причин которых осуществляется в соответствии с законодательством об электроэнергетике;

б) аварий и инцидентов, расследование причин которых осуществляется в соответствии с законодательством в области промышленной безопасности.

Основными направлениями предупреждения технологических нарушений и аварий и поддержания постоянной готовности предприятия жизнеобеспечения к их ликвидации являются:

- постоянная подготовка персонала к ликвидации возможных технологических нарушений путем своевременного проведения противоаварийных тренировок, повышения качества профессиональной подготовки;

- создание необходимых аварийных запасов материалов к оборудованию;

- обеспечение персонала средствами связи, пожаротушения, автотранспортом и др. механизмами, необходимыми средствами защиты;

- своевременное обеспечение рабочих мест схемами технологических трубопроводов, инструкциями по ликвидации технологических нарушений, программами переключений;

- подготовка персонала в пунктах тренажёрной подготовки с использованием тренажеров, максимально соответствующих реальным условиям производства, а также, при возможности, с использованием персональных компьютеров;

- тестирование персонала при приёме на работу, а также в процессе трудовой деятельности по готовности к оперативной работе.

Согласно Постановления Правительства РФ от 2 июня 2022 г. N 1014 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении". Верхне-Донское Управление Ростехнадзора расследует причины аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения в следующих случаях:

- прекращение теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов;

- разрушение или повреждение оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более;

- разрушение или повреждение сооружений, где находятся объекты, которые привели к прекращению теплоснабжения потребителей.

Решение о расследовании Ростехнадзор принимает в течение 24 часов после получения оперативной информации .

1.Сведения о поставщиках коммунальных услуг.

а) теплоснабжение

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» | Воронежская область, Верхнехавский район, с. Верхняя Хава ул. Георгиева д. 5а Соловьев Сергей Петрович – тел. 71-3-76 диспетчерская служба 72-7-25 |
| 2 | МКП УСП «Углянецтеплосбыт» | Воронежская область Верхнехавский район с. Углянец, ул. Совхозная д. 40 Гринцов Н.А. 89202292196 Диспетчерская служба 2(47343)220-25-33 |
| 3. | МКП ВСП «Хаватеплосбыт» | Воронежская область, Верхнехавский район, с. Верхняя Хава ул. Георгиева д. 5а Андреевский Сергей Леонидович – тел. 71-3-76 диспетчерская служба 72-7-25 |

б) электроснабжение

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электрические сети «МРСК Центра – Верхнехавский РЭС» | 396110 Верхнехавский район с. Верхняя Хава, пер. Энергетиков, Начальник Верхнехавского РЭС т. 72-1-73 Диспетчерская служба тел. 72-4-71 |

- Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

а) на объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение час. мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С° |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопление | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

б) на объектах электроснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Отключение электроснабжения объектов теплоснабжения (котельных) | 4 часа |

- Состав сил и средств для ликвидации аварий на объектах теплоснабжения и электроснабжения

| № п/п | Наименование организации | Аварийно-восстановительные бригады (ед.) | Личный состав (чел.) | Техника (ед.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКП ВСП «Хаватеплосбыт» | 1 | 2 | 7 |
| 2 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» | 1 | 4 | 2 |
| 3 | Филиал ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» в с. Верхняя Хава | 1 | 4 | 1 |
| 4 | Электрические сети «МРСК Центра – Верхнехавский РЭС» | 1 | 2 | 1 |
| 5 | МКП УСП «Углянецтеплосбыт» | 1 | 2 | 2 |

Состав сил и средств муниципального звена ТП РСЧС, привлекаемых для локализации и ликвидации ЧС на объектах ЖКХ

| № п/п | Полное наименование организации, от которой выделяются силы и средства | № телефонов |  | Расчет сил и средств |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | руководитель | дежурный | Человек | наименование основных средств: сварочные аппараты, тракторы, экскаваторы, автокран и др. | в том числе дежурные бригады чел./техники |
| 1 | ООО МТС «Агросервис» | 71-9-19 | 71-4-99 | 13 | 2 емкости по 10 куб. м. на базе тракторов Т-150, автокран, 6 автомашин (самосвалы), 2 ДТ-75, 2 КУН | 18/13 |
| 2 | Верхнехавский РЭС | 72-1-73 | 72-4-71 | 6 | автовышка, 2 бензопилы | 6/3 |
| 3 | МКП ВСП «Хаватеплосбыт» | 72-6-70 | 72-5-22 | 7 | 2 экскаватора, автовышка, дизель-генератор, 2 ассенизаторские машины по 3,3 куб. м, автомобиль грузовой самосвальный | 7/3 |
| 4 | ПЧ -36 | 72-6-15 | 72-4-21 | 8 | 2 пожарные машины | 8/2 |
| 5 | Филиал ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» в с. Верхняя Хава | 73-0-51 | 73-0-55 | 6 | 2 автомашины марки УАЗ | 6/2 |
| 6. | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» | 71-3-76 | 72-7-25 | 4 | 1 автомашина марки ГАЗЕЛЬ и 1 автомобиль марки НИВА | 4/2 |

- Порядок действий при возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций

| Наименование аварии | признаки возникновения аварии | Список лиц, организаций которые должны быть оповещены об аварии |  | Действия обслуживающего персонала |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Должность, организация | Круглосуточно по тел. | Меры по ликвидации | исполнитель |
| Большая утечка газа в котельной | - Резкое падение давления газа перед котлами; - Сильный запах газа в помещении котельной | ЕДДС района Диспетчерские службы организаций Руководитель ПЧ-36 АДС Райгаз АДС РЭС Председатель КЧС Помощник по делам ГО и ЧС | 71-8-57 72-7-25 (В. Хава) 8-920-2292196 (Углянец) 71-3-76 72-4-21 73-0-55 72-4-71 72-3-91 72-4-68 | 1.О газовой аварии окриком предупредить всех находящихся в районе о выделении газа. 2.Не включать и не отключать электрические приборы. 3.Не пользоваться открытым огнем. 4.Остановить все котлы, находящиеся в зоне загазованности, отключить поврежденный участок газопровода задвижками на коллекторе и на вводе газопровода, открыть продувочные свечи. 5.Вывести людей из зоны загазованности. 6.Открыть двери котельной, обеспечив проветривание помещения котельной. 7. Сообщить об аварии в диспетчерскую и начальнику участка (220-54-17) 8.Вызвать газовую службу предприятия. | Первый заметивший утечку дежурный персонал Старший оператор Дежурный персонал Оператор Старший оператор |
| Пожар или угроза пожара в котельном зале или в смежных с ними помещений | Сильное задымление | ЕДДС района Диспетчерские службы организаций Руководитель ПЧ-36 АДС Райгаз АДС РЭС ЦРБ Председатель КЧС Помощник по делам ГО и ЧС | 71-8-57 72-7-25 (В. Хава) 8-920-2292196 (Углянец) 71-3-76 72-4-21 73-0-55 72-4-71 72-2-49 72-3-91 72-4-68 | 1.Остановить все работающие котлы, которым угрожает пожар. 2.Вывести людей из опасной зоны. 2. Сообщать в диспетчерскую службу и начальнику участка 3.Вызвать пожарную команду. 4. Оказать обслуживающему персоналу первую помощь, при надобности вызвать скорую помощь. До приезда пожарной команды принять все возможные меры по тушению пожара. ВНИМАНИЕ! В случае возгорания электрооборудования тушение их водой и пенными огнетушителями ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Тушить электрооборудование необходимо с помощью углекислотного огнетушителя, песком или асбестовым полотном. При возгорании электрооборудования сначала необходимо его обесточить, а затем приступить к тушению. | Дежурный персонал Старший оператор Оператор Оператор Дежурный персонал |
| Взрыв газовоздушной смеси в топке котла с разрушением обмуровки |  | ЕДДС района Диспетчерские службы организаций Руководитель ПЧ-36 АДС Райгаз АДС РЭС ЦРБ Председатель КЧС Помощник по делам ГО и ЧС | 71-8-57 72-7-25 (В. Хава) 8-920-2292196 (Углянец) 71-3-76 72-4-21 73-0-55 72-4-71 72-2-49 72-3-91 72-4-68 | 1.Сбросить рычаг клапан – отсекателя. 2.Закрыть контрольные и рабочие задвижки, открыть свечи безопасности. 3.Закрыть задвижку на опуске газопровода к котлу и задвижку на вводе газопровода в котельную, открыть продувочные свечи. 4.Вывести людей из зоны аварии. 5.Сообщать об аварии в диспетчерскую и начальнику участка. 6.Обеспечить безопасность обслуживающего персонала, с лучае необходимости оказать первую помощь пострадавшим и вызвать скорую помощь 7.Не допускать посторонних лиц в котельную. | оператор оператор оператор дежурный оператор старший оператор |
| Отключение эл . энергии без предупреждения |  | ЕДДС района Диспетчерские службы организаций Руководитель АДС РЭС Председатель КЧС Помощник по делам ГО и ЧС | 71-8-57 72-7-25 (В. Хава) 8-920-2292196 (Углянец) 71-3-76 72-4-71 72-3-91 72-4-68 | 1.Остановить все работающие котлы, закрыв рабочие и контрольные краны. 2. Закрыть задвижки на отпуске к котлам и на вводе газопровода в котельную, открыть продувочные счечи. 3. Закрыть задвижки на нагнетании сетевых насосов. 4.Сообщить в диспетчерскую об отключении эл. Энергии и остановке котельной и начальнику участка. 5.Выехать с бригадой, при наличии возможности подключить от резервного ввода. | дежурный персонал дежурный персонал дежурный персонал старший оператор аварийная бригада |
| Загазованность помещений ГРУ | сильный запах газа | ЕДДС района Диспетчерские службы организаций Руководитель | 71-8-57 72-7-25 (В. Хава) 8-920-2292196 (Углянец) 71-3-76 | 1.Открыть дверь для вентиляции помещения ГРП. 2.Вызвать газовую службу предприятия для поиска утечки. 3.При необходимости прекращения подачи газа остановить все работающие котлы. 4.Сообщить в диспетчерскую службу и начальнику участка. | Дежурный персонал Старший оператор дежурный персонал старший оператор |
| Падение давления сырой воды на вводе в котельную до 0 атм |  | ЕДДС района Диспетчерские службы организаций Руководитель | 71-8-57 72-7-25 (В. Хава) 8-920-2292196 (Углянец) 71-3-76 | 1.Включить насос взрыхления для использования воды из аккумуляторных емкостей. 2. Снизить подпитку до минимально допустимого давления в сети, о чем поставить в известность диспетчера АДС и начальника котельной | дежурный персонал дежурный персонал |
| Образование течи в работающем водогрейном котле. | 1.Снижение давления воды после котла 2.Течь воды с пода котла | ЕДДС района Диспетчерские службы организаций Руководитель АДС РЭС Председатель КЧС Помощник по делам ГО и ЧС | 71-8-57 72-7-25 (В. Хава) 8-920-2292196 (Углянец) 71-3-76 72-4-71 72-3-91 72-4-68 | 1.Аварийно остановить котел в соответствии с инструкцией по эксплуатации. 2.Переключить нагрузку на другой котел. 3.Снять котел с циркуляции, слить воду с котла. 4.Сообщать об аварии в диспетчерскую и начальнику участка. | Оператор Оператор Оператор Старший оператор |
| Понижение давления сетевой воды в обратной магистрали т/сети |  | ЕДДС района Диспетчерские службы организаций Руководитель АДС РЭС Председатель КЧС Помощник по делам ГО и ЧС | 71-8-57 72-7-25 (В. Хава) 8-920-2292196 (Углянец) 71-3-76 72-4-71 72-3-91 72-4-68 | 1.Убедится в исправности подпиточного насоса, если насос исправен, включить резервный подпиточный насос и открыть задвижку на байпасе регулятора подпитки. 2.В случае дальнейшего падения давления аварийно остановить водогрейный котел в соответствии с инструкцией по эксплуатации. 3.Сообщать об аварии в диспетчерскую и начальнику участка. | дежурный персонал Оператор Старший оператор |
| Резкое падение давления сетевой воды в обратной магистрали т/сети до 0 атм. | 1.Срабатывает автоматика безопасности. 2. Отключение работающего котла | ЕДДС района Диспетчерские службы организаций Руководитель АДС РЭС Председатель КЧС Помощник по делам ГО и ЧС | 71-8-57 72-7-25 (В. Хава) 8-920-2292196 (Углянец) 71-3-76 72-4-71 72-3-91 72-4-68 | 1.Выключить эл. Двигатель сетевого насоса. 2.Выполнить необходимые действия по отключению котлов и насосов. 3.Сообщить об аварии в диспетчерскую службу и начальнику участка | дежурный персонал дежурный персонал старший оператор |
| Повышение или понижение давления газа на воде в котельную или прекращение подачи газа |  | ЕДДС района Диспетчерские службы организаций Руководитель АДС РЭС Председатель КЧС Помощник по делам ГО и ЧС | 71-8-57 72-7-25 (В. Хава) 8-920-2292196 (Углянец) 71-3-76 72-4-71 72-3-91 72-4-68 | 1.Аварийно остановить котел в соответствии с инструкцией по эксплуатации котла. 2.Перекрыть запорную арматуру на горелках работающих котлов, на опусках газопровода к котлам, на вводе газопровода в котельную, открыть запорную арматуру продувочных свечей и свечей безопасности. 3.Через диспетчерскую службу вызвать представителей газовой службы. 4.Сообщить об аварии начальнику котельный как лицу, ответственному за газовое хозяйство. | дежурный персонал дежурный персонал старший оператор старший оператор |
| Понижение температуры воздуха перед котлом | 1.Срабатывание автоматики безопасности по параметру «давление воздуха низко» | ЕДДС района Диспетчерские службы организаций Руководитель АДС РЭС Председатель КЧС Помощник по делам ГО и ЧС | 71-8-57 72-7-25 (В. Хава) 8-920-2292196 (Углянец) 71-3-76 72-4-71 72-3-91 72-4-68 | 1.При имеющемся резервном дутьевом вентиляторе включить его в работу. Если он неисправен, произвести остановку котла в соответствии с инструкцией по эксплуатации. 2.Сообщить об аварии в диспетчерскую и начальнику участка | Дежурный персонал старший инспектор |
| Резкое снижение разряжения в топке котла и газоходах | 1.Срабатывание автоматики безопасности по параметру «Разряжение в топке низко» | ЕДДС района Диспетчерские службы организаций Руководитель АДС РЭС Председатель КЧС Помощник по делам ГО и ЧС | 71-8-57 72-7-25 (В. Хава) 8-920-2292196 (Углянец) 71-3-76 72-4-71 72-3-91 72-4-68 | 1.Аварийно остановить котел в соответствии с производственной инструкцией. 2.Проверить состояние дымососа, направляющего аппарата, целостность взрывных клапанов. 3.Сообщаить о происшествии начальнику участка и в диспетчерскую | оператор дежурный персонал старший дежурный |
| Порыв теплосети | Падение давления в системе теплоснабжения, появление воды на поверхности земли | ЕДДС района Диспетчерские службы организаций Руководитель ПЧ-36 АДС Газпром газораспределение Воронеж с. В.Хава АДС РЭС Председатель КЧС Помощник по делам ГО и ЧС | 71-8-57 72-7-25 (В. Хава) 8-920-2292196 (Углянец) 71-3-76 72-4-21 73-0-55 72-4-71 72-3-91 72-4-68 | 1.Раскопка места аварии. Загрузка мелких обломков в самосвал. 2. Дробление ж/б конструкций. Откачка воды. Замена трубопровода. Теплоизоляция трубопровода. 3.Резка арматуры, трубопровода. 4. Закапывание участка аварии и выравнивание поверхности земли. 5. Подъем и перемещение обломков конструкций 6. Вывоз обломков конструкций | экскаваторщик слесарь-сантехник газосварщик водитель спецтехники водитель спецтехники водитель спецтехники |
| Угроза террористического акта | Нахождение вблизи котельной бесхозного автотранспорта, неизвестных свертков, сумок и т.д. | ЕДДС района Диспетчерские службы организаций Руководитель ПЧ-36 ФСБ АДС Газпром газораспределение Воронеж с. В.Хава АДС РЭС Председатель КЧС Помощник по делам ГО и ЧС СОД ЦУКС МЧС России по Воронежской области | 71-8-57 72-7-25 (В. Хава) 8-920-2292196 (Углянец) 71-3-76 72-4-21 8(4735)460975 73-0-55 72-4-71 72-3-91 72-4-68 8(473)255-91-88 | Передать информацию во все необходимые службы. Самостоятельно подходить, заглядывать, прикасаться к неизвестным предметам ЗАПРЕЩЕНО!!! | дежурный персонал, оператор |